숙련도시험 참가요강

【PT-2018-01, 토양 중 벤조(a)피렌 성분 분석시험】

02.024 (토양)

▣ 참가기관에 대한 지침서

▣ 숙련도시험 참가 신청서

▣ 숙련도시험아이템 수령증

▣ 숙련도시험 결과보고서

한국인정기구 숙련도시험 프로그램

한국인정기구  Korea Laboratory Accreditation Scheme

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 [PT-2018-01, 토양 중 벤조(a)피렌 성분 분석시험 02.024(토양)]

본 숙련도시험의 결과를 적절하게 분석할 수 있도록 참가 시험기관은 아래 사항을 준수하여 주시기 바랍니다.

1. 개요 및 목적

○ 본 숙련도시험의 목적은 토양 중에 함유된 벤조(a)피렌 [Benzo(a)pyrene, 이하 “BaP”] 분석시험에 대하여 숙련도시험 운영을 통해 시험기관 분석능력 및 문제점 파악, 시험능력 개선, 시험결과의 품질 보증 등 분석기관의 시험능력을 향상시켜 국가 경쟁력을 높이는데 있음.

○ 본 숙련도시험은 토양에 함유된 화학성분 (BaP)에 대한 숙련도시험이다.

- 매    질: 토양

- 분석대상: 벤조(a)피렌 [Benzo(a)pyrene] 함량

- 시    료: 1 Bottle (60 g)

※ 본 프로그램의 시료는 125 mL 갈색 유리병으로 시험기관에 공급됩니다.

2. 참가 요건

○ KOLAS 공인 시험기관 및 환경부 지정 토양오염조사기관 등을 대상으로 상기 목적 및 본 참가요강에 따라 시험 수행이 가능한 분석 시험기관

3. 참가신청 방법

○ 본 숙련도시험 프로그램에 참가를 희망하는 시험기관은 “참가신청서 (양식 1)”를 e-mail (nicem-erc.pt@snu.ac.kr)을 이용하여 04월 01일까지 서울대학교 농생명과학공동기기원 환경표준물질센터 (이하 “숙련도시험 운영기관”)에 접수하여야 한다.

○ 접수 마감 후, 1주 안으로 시료가 배포되며, 세부일정에 대한 안내 e-mail이 발송된다. 시험 기간은 총 3주로, 공지된 마감기한을 지켜 제출해야 한다.

○ 결과 제출 후, 최종 숙련도시험 결과보고서와 공문은 우편으로 송부된다.

4. 숙련도시험아이템

4.1. 형태 및 내용물

○ 숙련도시험아이템은 분쇄된 토양이 약 60 g씩 패킹된 125 mL 갈색 유리병 1병과 이를 포장하는 박스로 구성된다.

4.2. 수령 및 보고

○ 각 시험기관은 숙련도시험아이템을 수령하는 즉시 내용물의 수량, 종류와 파손여부를 확인한 후, “숙련도시험아이템 수령증 (양식 2)”을 작성하여 수령 후, 3일 내에 숙련도시험 운영기관으로 e-mail (nicem-erc.pt@snu.ac.kr) 송부 (서명이 된 스캔본) 하여야한다.

※ 파손품 또는 결함이 발생 시, 신속한 연락 후 교환을 원칙으로 함.

4.3. 취급 및 주의

○ 숙련도시험 참가기관에 배포된 숙련도시험아이템은 수령 즉시 4 ℃ 냉장 보관하고, 시료 분석 시, 실험실과 동일한 온도에 도달하였을 때, 시험을 실시 것을 권장한다.

○ 시료를 전처리하는데 있어 유리기구들의 오염 등은 시험결과에 큰 오차를 일으키므로, 시험 전처리에 주의하여야 한다.

5. 시험항목 및 방법

시료명	시험 항목	단위	시험 규격
토양 중 벤조(a)피렌	벤조(a)피렌 [Benzo(a)pyrene]	mg/kg, dry basis	토양오염공정시험기준 (국립환경과학원고시 2017-22호)

※ 숙련도시험아이템은 제조과정에서 충분히 균질화하였으나, 개봉하기 전에 반드시 충분히 흔들어 혼합하고, 시료병 개봉 후에는 외부의 수분이 흡습되지 않도록 즉시 시험용 시료를 채취한다.

※ 숙련도시험아이템에서 분석용 시료 채취 시, 별도의 시료를 취해 수분함량 (%)을 소수점 이하 첫째자리까지 산출하여, 그 결과를 최종 측정결과에 보정한다.

○ 숙련도시험아이템 분석 시, 시료 사용량은 10 g을 권장한다.

○ 일상적으로 사용하는 국제규격, 국가규격, 단체규격 및 유효성이 검증된 방법 (공정시험방법 포함)등의 시험방법을 사용할 수 있으며, 기타 숙련도시험에 관련된 절차는 KOLAS-R-003: 2015 (숙련도시험 운영기준)에 따른다.

○ 오염, 샘플링 결함 등이 시험결과에 영향을 미칠 수도 있기 때문에, 그 과정을 시험 결과보고서에 작성하고, 시험결과를 분석하는데 도움이 되는 자료와 함께 기재하여 보고하도록 한다.

※ 참가기관은 시험 시, 적용한 시험방법을 “결과보고서 (양식 3)”에 명확하게 기입해야만 한다.

6. 시험 시, 주의사항

○ 숙련도시험아이템 수령 후, 훼손 여부를 반드시 확인함.

○ 참가기관에 배포된 숙련도시험아이템은 시험분석 전까지 4 ℃이하에서 냉장 보관하고, 시험실과 동일한 온도에 도달하였을 때, 시험을 실시함을 권장한다.

○ 숙련도시험아이템을 전처리하는데 있어 샘플링 결함, 유리기구들의 오염 등은 시험결과에 큰 오차를 일으키므로, 시험 전처리에 주의하여야 한다.

7. 결과보고서 작성

○ 시험결과를 포함하여 사용된 장비의 조건 (시험방법 및 시험장비 등)을 “결과보고서 및 참고자료 (양식 3, 4)”에 상세히 기술하여야 하며, 요구하는 모든 데이터를 기입하여야 한다.

“결과보고서 (양식 3)” 작성 및 송부 시, 다음 사항을 준수하여야 한다.

[시험자/책임자 서명이 포함된 스캔 (PDF) 파일 제출]

○ 숙련도시험아이템의 수분함량 (%)을 소수점 이하 첫째자리까지 산출하여, 최종 측정결과에 보정한다.

○ 시험항목의 최종 측정결과는 소수점 이하 둘째자리까지 (ex, O.OO) 표기하며, 시험에 적용된 시험방법은 ”참고자료 (양식 4)” 2.1항 시험방법란에 기재한다.

○ 참가기관 중 KOLAS 공인 시험기관은 결과 보고서에 ISO Guide 98-3:2008 (측정불확도 표현 지침서) 등에 따라 산출한 확장불확도를 포함하여야 하고, 불확도를 계산한 자료를 별도로 첨부한다.

○ 각 참가기관은 숙련도시험아이템을 받고, 시험절차에 따라 분석된 시험결과 [“결과보고서 및 참고자료 (양식 3, 4)”]를 e-mail (nicem-erc.pt@snu.ac.kr)을 이용하여, 04월 29일까지 숙련도시험 운영기관으로 제출한다.

○ 숙련도시험 완료 기일이내에 결과보고서가 제출되지 않을 경우, 해당 기관은 평가에서 제외될 수 있음을 알려 드립니다.

8. 숙련도시험 결과의 수행도 평가 방법

○ 시험소 간 비교 숙련도 시험용 통계적 방법 (KS Q ISO 13528: 2009)에 의거하여 [eqn: z]-score를 적용한다. 단, 참가기관의 수 및 결과값의 특성에 따라 KS Q ISO 13528에 의한 기타 통계적 방법 ([eqn: z']-score 등)으로 수행도 평가를 실시할 수도 있다.

[eqn: z`=` {(x _{rm i it} `-`x _{rm pt it} )} over {sigma _{rm pt}}]     (식 1)

여기서,	[eqn: z]	:	z-score
	[eqn: x_{ rm i}]	:	참가기관의 결과값
	[eqn: x _{rm pt}]	:	설정값
	[eqn: sigma _{rm pt it}]	:	숙련도평가에 사용되는 표준편차

☞ [eqn: z]-score는 아래와 같이 의미한다.

		ㅣ[eqn: z]ㅣ	≤	2	는	만 족
2	<	ㅣ[eqn: z]ㅣ	<	3	은	의 심	(주의 통보)
		ㅣ[eqn: z]ㅣ	≥	3	은	불만족	(조치 통보)

9. 연락처

9.1. KOLAS 사무국 (국가기술표준원)

① 담 당 자	김은영 주무관, 정미미 전문관
② 전 화	043-870-5496, 5499
③ E - mail	key8687@korea.kr, rosehika@korea.kr
④ 주 소	(27737) 충청북도 음성군 맹동면 이수로 93 국가기술표준원 적합성평가과

9.2. KOLAS 숙련도시험 운영기관 (서울대학교 농생명과학공동기기원)

① 담 당 자	주창규 연구원
② 전 화	02-880-4963
③ E - mail	nicem-erc.pt@snu.ac.kr
④ 주 소	(08826) 서울특별시 관악구 관악로 1 서울대학교 농생명과학공동기기원 환경표준물질센터 201동 408호

양식 1)

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 [PT-2018-01, 토양 중 벤조(a)피렌 성분 분석시험 02.024(토양)]

숙련도시험 참가신청서

시험기관 명
기관 대표자		사업자등록번호
주소 (시료수령지)	(우: )
KOLAS 공인시험 기관 인정 번호	(KT - )호	KOLAS 공인 시험기관 여부 ( O , X )
		숙련도시험 항목 KOLAS 인정 여부* ( O , X )
KOLAS 담당자 (연락책임자)	(서명)	전화번호
	부서:	e - mail
시험 담당자	(서명)	전화번호
	부서:	e - mail
본 시험기관은 결과의 발설, 공모 및 절차의 위조 등에 따른 불이익이 있음을 인지하였고, 해당 행위를 하지 않을 것을 서약합니다. ( KOLAS 담당자 서명 )
*KOLAS 공인 시험기관의 인정범위에 해당 시험 항목이 포함되는 경우, “O” 인정범위에 해당 시험 항목이 포함되지 않거나, KOLAS 공인 시험기관이 아닌 경우, “X”

◎ 접수 절차

a. 참가신청서 e-mail 접수 (서명 필수)

b. 하기 계좌로 참가비 입금 후, 입금증 사본 이메일 송부

또는 전화로 청구세금계산서 발행 요청 (발행 담당자: 02-880-4963, 4968)

c. 영수세금계산서 수령 (입금했을 경우) 또는 청구세금계산서 e-mail 수신 및 처리

◎ 접수처

온라인 계좌			접수처
은 행	농협은행		담당자	주창규 연구원, 민경희 선임분석원
계좌번호	079-01-438064		전 화	02-880-4963, 4968
예 금 주	농생명과학공동기기원		e-mail	nicem-erc.pt@snu.ac.kr
참 가 비	100,000원 (VAT 포함)		주 소	(08826) 서울특별시 관악구 관악로 1 서울대학교 농생명과학공동기기원 환경표준물질센터 201동 408호

양식 2)

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 [PT-2018-01, 토양 중 벤조(a)피렌 성분 분석시험 02.024(토양)]

숙련도시험아이템 수령증

이 숙련도시험 프로그램의 원활한 진행을 위하여, 참가기관은 시료를 수령하는 즉시 서식을 작성 후, 스캔하여 e-mail로 송부하여 주시기 바랍니다.

KOLAS 숙련도시험 운영기관 (서울대학교 농생명과학공동기기원)

① 담 당 자	주창규 연구원
② 전 화	02-880-4963
③ E - mail	nicem-erc.pt@snu.ac.kr
④ 주 소	(08826) 서울특별시 관악구 관악로 1 서울대학교 농생명과학공동기기원 환경표준물질센터 201동 408호

KOLAS PT-2018-01, 숙련도시험아이템을 정히 수령합니다.

1. 수 령 일:
2. 시 료 번 호: “시료번호”는 “시료 라벨의 Lab. Code”와 동일하오니, 정확히 기입하여 주시기 바랍니다 (ex, NICE·PT-BaP-01-XXX).
3. 내용물이 손상되었는가?		예 / 아니오
4. 내용물이 사용하기에 적합한가?		예 / 아니오
5. 시료 수령기관:
6. 시료 수 령 인:		(서명)
7. 연 락 처:
8. 코 멘 트 사 항:

양식 3)

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 [PT-2018-01, 토양 중 벤조(a)피렌 성분 분석시험 02.024(토양)]

숙련도시험 결과보고서

시험소 코드 (시료 라벨의 Lab. Code)

1. 참가기관의 일반현황

참가기관 명
담당 부서		담당자 명
Tel.		e - mail

2. 숙련도시험아이템의 시험 결과 및 방법

항목	측정 결과 (mg/kg, dry basis)				불확도 (신뢰수준 95 %)		시험 방법 (규격명)
	1회	2회	3회	평균값
토양 중 벤조(a)피렌					U
					k

※ 결과보고서 양식 임의수정 불가, 측정 결과에 대한 수치맺음은 소수점 이하 둘째자리 (ex, O.OO)까지 표기함 (참가요강 7항 참조).

3. 시험 기간:   20    .      .      .   ~  20    .      .      .

※ 귀 참가기관에서 작성한 숙련도시험 결과보고서와 모든 참고자료를 제출기한 (04월 29일) 이내에 e-mail (nicem-erc.pt@snu.ac.kr)로 제출바랍니다.

※ “시험소 코드”는 “시료 라벨의 Lab. Code”와 동일하오니, 정확하게 기입하여 주시기 바랍니다.

(예: NICE·PT-BaP-01-XXX)

※ 위 사항을 준수하지 않는 경우, 숙련도시험 결과에 영향을 미칠 수 있음을 알려드립니다.

시 험 자		(서명)
기술책임자/승인자		(서명)
작 성 일	20 . . .

※ 문의사항은 숙련도시험 운영기관 담당자 (주창규 연구원, 02-880-4963)에게 문의 바랍니다.

양식 4)

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 [PT-2018-01, 토양 중 벤조(a)피렌 성분 분석시험 02.024(토양)]

- 참고자료 -

1. 숙련도시험 참여에 대한 의견

2. 시험과 관련된 사항

2.1. 시험 방법 (자세히 기술)

2.2. 사용 장비 (자세히 기술)

■ 제 작 사:
■ 모 델 명:
■ 측정범위 및 분해능:

2.3. 시료의 전처리 절차 (자세히 기술)

3. 시험조건

3.1. 실험실 온/습도

■	온 도:		℃,	습 도:		% R.H.